## Sheet1
哈尔滨市第二医院采购需求调查表
设备名称 | 申请科室 | 预算金额 |  | 数量 |  | 经费来源
透析用反渗透水处理设备 | 血液透析室 | 65万元 |  | 1台 |  | 财政资金
需求简述 | 医院现有1台该类设备为旧型号，原有设备老化，面临报废，在用水处理设备使用达到9年，故障率较高维修成本较高，达到设备报废年限。老设备功能不全，消毒模式单一且有风险。老设备过滤水质质量一般，达不到超纯透析用水要求。大量患者需要此设备，急需购买。
调研内容 | 透析用反渗透水处理设备
厂商名称
品牌(型号) |  |  | 进口/国产（国产化）
历史成交价/万元 |  |  | 保修时间/年 |  | 自验收合格起x 年
出保后的整机 维保价格/(万元/年) |  |  | 保修期内 免费保养次数
是否提供软硬件 免费升级更新 |  |  | 能否提供设备停产后≥ 10年备件供应期
主要配件报价
配套耗材/试剂
安装与培训 | 如： 到货安装:到货后一周内安排工程技术人员安装调试 培训:卖方负责提供现场操作和维保内容培训，确保使用人员能正常操作设备的各种功能，并根据设备使用情况负责免费对设备操作人员及维修技术人员进行技术再培训，并提供有效的培训资料。
售后服务 响应时间 | 如： (1)维修人员自接到用户报修到现场时间<8小时 (2)在项目所在地有固定的维修网点
维保内容
技术参数 | 具体技术参数(数量1套)及配置清单如下（需标注产品优点）：